## _______________________________________________________________________________________________________________________________

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## "ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"

## НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 февраля   2014 года  № -18п

пос. Индига НАО

«Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов»

Во исполнение Федеральных законов  № 131- ФЗ  от  06  октября  2003  года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ,  в  соответствии  с  Уставом   муниципального  образования  «Тиманский  сельсовет»  Ненецкого  автономного  округа,  Администрация МО «Тиманский сельсовет» НАО  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (прилагается)

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования)».

Глава  МО «Тиманский  сельсовет» НАО                               О.И.Давыдов

Приложение.

Утверждёно

Постановлением Администрации

МО «Тиманский сельсовет» НАО

от 26 февраля 2014 года № 18

Перечень первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

1.Населенные пункты   муниципального  образования  «Тиманский  сельсовет»  Ненецкого  автономного  округа для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку;

2.У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами. Контроль за  выполнением возлагается на граждан, проживающих в  жилом помещении.

3.У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой. Контроль за  выполнением возлагается на граждан, проживающих в  жилом помещении.

4. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая,  емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

Контроль за  выполнением данного пункта возлагается на  собственников  жилого помещения